## Checkliste I
LOGO |  |  |  | überprüfende Institution
Checkliste I Betriebsüberprüfung - Grunddaten der Liegenschaft
Umrechnungen und Berechnungen
0.1 | Liegenschaftsnummer
0.2 | Liegenschaftsbezeichnung
0.3 | Anzahl der Gebäude | [5 empty] | 1. Kennwerte |  |  | 5. Ermittlung der Begehungsfrequenzen
0.4 | überprüfende Dienststelle |  |  |  | Datum |  | 1.1 Heizkennwert (GTZ-bereinigt) (kWh/m2HNF*a) |  |  | 5.1 In Abhängigkeit von den Betriesmedienkosten
0.5 | Überprüfer |  |  |  | Telefon
0.6 | Teilnehmer des Nutzers |  |  |  | Telefon |  | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Bezugsjahr
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1.2 Stromkennwert (kWh/m²HNF*a)
1 | Wärme-, Strom- und Wasserversorgung |  |  | Wärme | Strom | Wasser |  |  |  | 5.2 In Abhängigkeit vom Energiekennwert
1.3 Wasserkennwert (Fläche) (m³/m²HNF*a)
1.1 | Leistungsdaten
1.1.1 | Normbedarf | kW; m³/h
1.1.2 | Kessel-,Trafo- bzw. Brunnenleistung | kW; m³/h |  |  |  |  | 1.4 Wasserkennwert (Personen) (m³/Personen*a)
1.1.3 | Anschlußleistung EVU bzw. WVU | kW; m³/h | [7 empty] | 5.3 In Abhängigkeit vom Vorjahresvergleich der Betriebsmedienverbräuche |  |  |  | 5.4 In Abhängigkeit vom Vorjahresvergleich der Betriebsmedienkosten
1.1.4 | Leistungskennwerte | W/m²HNF
1.1.5 | Spannungsebene | kV |  |  |  |  | 1.4 Energiekennwert (kWh/m²HNF*a) |  |  | 5.3.1 Wärmeverbrauch |  |  |  | 5.4.1 Wärmekosten
2 | Kennwerte der Liegenschaft |  | Bezugs-/ Sollwert | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Bezugsjahr |  |  |  | 5.3.2 Stromverbrauch |  |  |  | 5.4.2 Stromkosten
2.1 | Jahreszahl | [8 empty] | 5.3.3 Wasserverbrauch |  |  |  | 5.4.3 Wasserkosten
2.2 | Hauptnutzfläche nach DIN 277 [m2]
2.3 | Personenanzahl | [5 empty] | 2. Energie- und Medienpreise |  |  | 5.3.4 resultiernder Begehungsabstand |  |  |  | 5.4.4 resultiernder Begehungsabstand
2.4 | Gradtagzahl | K*d/a | 3883 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 2.1 Wärmepreis (€/MWh) |  |  |  |  | Resultierender Begehungsabstand aus 5.3 und 5.4
2.5 | Heizkennwert (gradtagsbereinigt) | kWh/(m²HNF*a) | [10 empty] | 0
2.6 | Stromkennwert | kWh/(m²HNF*a) | [7 empty] | 5.5 In Abhängigkeit vom Ergebnis der Checkliste III
2.7 | Wasserkennwert (Fläche) | m³/(m²HNF*a) |  |  |  |  | 2.2 Strompreis (€/kWh)
2.8 | Wasserkennwert (Personen) | m³/(Pers.*a) | [7 empty] | 5.5.1 Median Checkliste III
2.9 | Energiekennwert | kWh/(m²HNF*a)
[7 empty] | 2.3 Wasserpreis (€/m3) |  |  | 5.5.2 resultiernder Begehungsabstand
2.10 | Wärmepreis | €/MWh
2.11 | Strompreis | €/kWh
2.12 | Wasserpreis | €/m³ |  |  |  |  | 2.4 Abwasserpreis (€/m3)
2.13 | Abwasserpreis | €/m³ | [7 empty] | 5.6 Aus 5.1 bis 5.5 resultierende Begehungsfrequenz
3 | Bemerkungen: | [5 empty] | 3. Betriebsmedienkosten |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
4. Energiekennwert
Hilfstabelle - Berechnung des Überprüfungsturnus
|  | Turnus |  | % zum Vorjahr | 1. Vorjahr | Bezugsjahr
1 | Berechnung der Betriebsmedienkosten
1.1 | Wärmekosten |  |  |  | 0 | 0
1.2 | Stromkosten |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Wasserkosten |  |  |  | 0 | 0
1.4 | Abwasserkosten |  |  |  | 0 | 0
1.5 | Ergebnis aus Betriebsmedienkosten |  | Jahre |  | 0 | 0
2 | Ergebnis aus Energiekennwert |  | Jahre
3 | Berechnung Vorjahresvergleich
3.1 | Wärmeverbrauch (gradtagsbereinigt)
3.2 | Stromverbrauch
3.3 | Wasserverbrauch
3.4 | Kostenvergleich |  |  |  | 0 | 0
3.5 | Ergebnis aus Vorjahresvergleich | 0 | Jahre
4 | Ergebnis aus Checkliste III |  | Jahre
5 | Überprüfungsturnus | 0 | Jahre

## Checkliste II
Checkliste II Betriebsüberprüfung - Grunddaten der Gebäude und Anlagen
0.1 | Liegenschaftsnummer | 0
0.2 | Liegenschaftsbezeichnung | 0
0.7 | Gebäudenummer
0.8 | Gebäudebezeichnung
0.9 | Bauwerkszuordnungskatalog-Nr.
0.10 | Baujahr
| 1 | 2 | 3 | 4
1 | Baulicher Wärmeschutz | Abfrage | Bemerkung
1.1 | Wärmedämmung Fassade2)
1.2 | Wärmedämmung Decke/Dach2)
1.3 | Äußerer Sonnenschutz2)
1.4 | Windfangschleusen2)
1.5 | Wärmeschutzverglasung2)
1.6 | Wasserführende Heizflächen vor transparenten Außenflächen2)
1.7 | Heizkörpernischen2)
2 | Wärmeerzeugung | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3
2.1 | Bezeichnung der Anlage
2.2 | Anzahl gleicher Wärmeerzeuger
2.3 | Wärmeerzeugerart1)
2.4 | Baujahr
2.5 | Energieträger1)
2.6 | Nennleistung
2.7 | Stufigkeit des Brenners1)
3 | Wärmeverteilung | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3
3.1 | Bezeichnung der Anlage
3.2 | Systemtemperatur (tV/tR in oC)
3.3 | Art der System-Temperaturregelung1)
3.4 | Art der Raumtemperaturregelung1)
3.5 | Hydraulische Trennung bei mehreren Wärmeerzeugern2)
3.6 | Hydraulischer Abgleich des Verteilungs- systems2)
3.7 | Wärmedämmung Rohrnetz nach EnEV
3.8 | Selbsttätig regelnde Umwälzpumpen2)
4 | Warmwasser | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3
4.1 | Bezeichnung der Anlage
4.2 | Warmwassererzeugung1)
4.3 | Kesselvorrangschaltung2)
4.4 | Wassertemperaturbegrenzung2)
4.5 | Zirkulationsleitung-/Pumpe2)
4.6 | Zeitabhängige Regelung der Warmwasserbereitung2)
4.7 | Legionellenhemmende Technik2)
1) Dropdownabfrage 2) Abfrageschlüssel: ja (vorhanden)/nein (nicht vorhanden)
| 1 | 2 | 3 | 4
5 | Raumlufttechnik | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3
5.1 | Bezeichnung der Anlage
5.2 | Anzahl gleicher RLT - Anlagen
5.3 | Art der RLT - Anlagen1)
5.4 | Baujahr der RLT - Anlagen
5.5 | Gesamtluftleistung (m3/h)
5.6 | Bauart Befeuchter1)
5.7 | Wärmerückgewinnung2)
5.8 | Zeitabhängige Schaltung2)
5.9 | Motor - Drehzahlregelung2)
6 | Kältetechnik | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3
6.1 | Bezeichnung der Anlage
6.2 | Anzahl gleicher Kälteanlagen
6.3 | Art der Kälteanlagen1)
6.4 | Baujahr der Kälteanlagen
6.5 | Gesamtkälteleistung (kW)
6.6 | Kältemittel1)
6.7 | Energiesparende Maßnahmen2)
6.8 | Art der Rückkühlung
7 | Strom | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3
7.1 | Bezeichnung der Anlage
7.2 | Anzahl gleicher Transformatoren
7.3 | Art der Transformatoren1)
7.4 | Baujahr der Transformatoren
7.5 | Leistung der Transformatoren
7.6 | Blindstromkompensationsanlage2)
7.7 | Leistungsregelung2)
7.8 | Großverbraucher > x 10 KW2)
7.9 | Grad der EDV-Ausstattung1)
7.10 | Außenbeleuchtungsanlage2)
|  | Innenbereich |  | Außenbereich
7.11 | Energiesparleuchten2)
7.12 | Energiesparschaltungen2)
8 | Wasser | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3
8.1 | Anzahl gleicher Wasserzähler
8.2 | Nenngröße der Wasserzähler
8.3 | DVGW-gerechte Ausführung des Hausanschlusses2)
8.4 | Druckerhöhungsanlage2)
8.5 | Nasse Feuerlöschanlage 2)
8.6 | Freiflächenbewässerung 2)
8.7 | Separate Zählung 2)
9 | Sanitäranlagen | WC-Anlagen | Urinale | Waschtische Duschen/Teeküchen
9.1 | Anzahl der KW-Zapfstellen
9.2 | Anzahl der WW-Zapfstellen
9.3 | Wassersparende Armaturen2)
9.4 | Fäkalienhebeanlage2)
9.5 | Schmutzwasserpumpe2)
9.6 | Regenwassernutzung2)
1) Dropdownabfrage 2) Abfrageschlüssel: ja (vorhanden)/nein (nicht vorhanden)
10 | Bemerkungen:
Liste zu 2.3 |  | Liste zu 2.4 | Liste zu 2.7 | Liste zu 3.3 | Liste zu 3.4 | Liste zu 4.2 | Liste zu 5.3 | Liste zu 5.6 | Liste zu 6.3 | Liste zu 6.6 | Liste zu 7.3 | Liste zu 7.9 | Liste Ja/Nein-Abfrage
Standard-Heizkessel |  | Heizöl EL | einstufig | Handregelung | Einzelraumregelung | zentral | Abluftanlage | Dampfbefeuchter | Direktverdampfer | R 11 | Öltrafo | niedrig | ja
NT-Kessel mit Gebläse |  | Heizöl S | zweistufig | analoge RT-VL-Regelung | Zonenregelung | dezentral | Zuluftanlage | Wäscher | Kaltwassersatz | R 113 | Trockentrafo | mittel | nein
NT-Kessel ohne Gebläse |  | Erdgas H | zweistufig-gleitend | analoge AT-VL-Regelung | Referenzraumregelung |  | Zu-/Abluftanlage | Verdunstungselemente | Absorptionskältemaschine | R 114 | sonstige | hoch
Wandheizkessel |  | Erdgas L | modulierend | opt.-AT-VL-Regelung | Gruppenregelung |  | Teilklimaanlage (K) | Zerstäuber | sonstige | R 12
Brennwertkessel |  | Flüssiggas |  | digitale-AT-VL-Regelung | sonstige |  | Teilklimaanlage (H/K) | sonstige |  | R 123
Brennwert-Wandheizgerät |  | Stadtgas |  | GLT/ZLT |  |  | Klimaanlage (H/K/B) |  |  | R 13
ND-Heißwasserkessel |  | Steinkohle |  | sonstige |  |  | sonstige |  |  | R 134a
ND-Dampferzeuger |  | Braunkohle | [7 empty] | R 22
HD-Dampferzeuger |  | Koks | [7 empty] | R 290
Festbrennstoffkessel |  | Holz | [7 empty] | R 404 A
Warmlufterzeuger |  | Holzhackschnitzel | [7 empty] | R 407 A
Wärmepumpe |  | Holzpellets | [7 empty] | R 407 B
Thermische Solarkollektoren |  | Heiß-/Warmwasser | [7 empty] | R 407 C
BHKW-Modul |  | HD/ND-Dampf | [7 empty] | R 500
Platten-Wärmetauscher |  | Elektr. Strom | [7 empty] | R 502
Rohrbündel-Wärmetauscher |  | sonstige | [7 empty] | R 507
sonstige | [9 empty] | R 600a
R 717
Wasser/Lithium-Bromid
Ammoniak/Wasser
sonstige

## Checkliste III
Checkliste III Betriebsüberprüfung - Bewertung der Betriebsführung
0.1 | Liegenschaftsnummer | 0
0.2 | Liegenschaftsbezeichnung | 0
0.7 | Gebäudenummer
0.8 | Gebäudebezeichnung
0.9 | Bauwerkszuordnungskatalog-Nr.
|  | Sanitärtechnische Anlagen | Wärmeversorgungsanlagen | Lufttechnische Anlagen | Kälteanlagen für LTA | HS- u. MS-Schaltanlagen | Eigenstromversorgung | NS-Schaltanlagen | NS-Installationsanlagen | Blitzschutzanlagen | TK-Anlagen | Gefahrenmeldeanlgen | Aufzugsanlagen | Druckluft-Anlagen | Nutzungsspezifische Anlagen | Gebäudeautomation
|  | 410 | 420 | 430 | 435 | 441 | 442 | 443 | 444 | 446 | 451 | 456 | 461 | 473 | 479 | 480
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Anzahl pro Anlagenart/Kostengruppe
2 | Zustand der technischen Betriebsräume
3 | Sachgemäße Nutzung der technischen Betriebsräume
4 | Anlagenschemata und Bestands- unterlagen vollständig vorhanden
5 | Anlagenteilbeschilderung ordnungsgemäss
6 | Wartungsvertrag nach AMEV vorhanden
7 | Fachtechnisch geprüfter Wartungsvertrag vorhanden
8 | Wartung fristgemäß und formgerecht durchgeführt
9 | Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel nach GUV/BGV - A2 erfolgt
10 | Nachweis der Durchführung notwendiger wiederkehrender Prüfungen
11 | Vorlage der Prüfprotokolle der Abgas-messungen des Schornsteinfegers
12 | Inspektion erfolgt, Vorlage der Inspektionprotokolle
13 | Betriebs-, Heiz-, Heiztagebuchführung ordnungsgemäß
14 | Führung des Störungs- und Reparaturbuches ordnungsgemäß
15 | Meldung der Verbrauchsdaten an die Betriebsüberwachung
16 | Vorlage fachtechnisch geprüfter Versor-gungs- bzw. Energielieferverträge
17 | Vorlage von Hausverfügungen zum sparsamen Betriebsmedienverbrauch
18 | Schulung bzw. Einweisung des Betriebspersonals
19 | Bemerkungen:
Überprüfungsergebnis: Die nächste Begehung wird in | [5 empty] | 0 |  |  | Jahr/en empfohlen !
Hinweis: Sofern die Anzahl der Anlagen in der Anlagenart/Kostengruppe > 0 ist, sind alle nicht grau hinterlegten
Zellen zwingend auszufüllen!!! |  | Bewertungsschlüssel: 1 = positiv 2 = neutral 3 = negativ
Bewertungsschlüssel für Dropdown-Abfrage
1
2
3
Anlagenart/Kostengruppe
Überprüfung der Inspektion,
Wartung und Instandhaltung

## Parameter
Variationsmöglichkeiten zur Parametrierung
| Min | Max
Betriebsmedienkosten | 50000 | 125000
Energiekennwert | 200 | 300
Vorjahresvergleich | 5 | 15
Ergebnis Checkliste III | 1.5 | 2.3
| kürzester Abstand (Jahre) | mittlerer Abstand (Jahre) | größter Abstand (Jahre)
Begehungsabstand | 1 | 3 | 5
Anlagenart/Kostengruppe
Überprüfung der Inspektion,
Wartung und Instandhaltung

## Eingabemaske
Eingabemaske für Checkliste I
| 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Bezugsjahr
Verbrauchsjahr
HNF (m2)
Personenzahl
Gradtagszahl (K x d/a)
Wärmeverbrauch (kWh)
Wärmekosten (€)
Stromverbrauch (kWh)
Stromkosten (€)
Wasserverbrauch (m3)
Wasserkosten (€)
Abwasserkosten (€)